	[image: image1.png]uniodonto ®




	POCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
	CÓDIGO:

UNI POP 013
	REVISÃO:

01

	
	TÍTULO:

EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
	DATA:

24/07/2023
	PÁGINA:

3/3



CONTROLE DE APROVAÇÃO

	ELABORAÇÃO
	VERIFICAÇÃO
	APROVAÇÃO

	Aline da Silva
	Alexandra Coelho dos Santos Franco
	Dra. Rafaela da Silva Rodrigues Cardoso de Aguiar


1. OBJETIVO
Desenvolver a importância da manutenção preventiva para garantir a segurança de seus usuários, assim como, evitar o elevado custo causado pelo tempo de indisponibilidade de uso desses equipamentos em deficiência em sua gerência e manutenção.
2. ABRANGÊNCIA
Aplica-se a todos os ambulatórios da Uniodonto Vale do Sinos, Cooperados e profissionais da área envolvidos.
3. DEFINIÇÃO

a) Manutenção: É o conjunto de todas as ações técnicas e administrativas, destinadas a manter ou recolocar um item em estado adequado a desempenhar uma função requerida.
b) Manutenção Preventiva: É a manutenção efetuada em intervalos predeterminados, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. Sendo realizada na Uniodonto Vale do Sinos pelo profissional de odontologia em tempo integral e na averiguação semanal do funcionamento de todos os equipamentos. 
c) Manutenção Corretiva Interna: É aquela efetuada após a ocorrência de uma pane e destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Na Uniodonto Vale do Sinos, é efetuada pelo profissional de odontologia em tempo integral, procura a solução dos problemas detectados na manutenção preventiva. 
d) Manutenção Corretiva Externa: É realizada por empresa técnica de suporte externa contratada pela Uiodonto Vale do Sinos. Consiste na solução dos problemas observados na manutenção preventiva e que não foram solucionados pela manutenção corretiva interna. Efetua-se a manutenção ou a troca de componentes, deve-se repor o equipamento não prejudicando a consulta do paciente, caso não havendo reposição, realocar a consulta para que não haja dano no atendimento ao paciente.
4. PLANO DE MANUTENÇÃO
O plano de manutenção de equipamentos foi elaborado com base nas orientações dos fabricantes e normas técnicas regulamentadoras. O cronograma deve constar a identificação do equipamento, sua quantidade, a localização e a periodicidade estabelecida para a Manutenção Preventiva e Calibração dos equipamentos.

4.1. CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO UNIDADE DE SÃO LEOPOLDO
	Equipamento
	Quantidade
	Localização
	Periodicidade da Manutenção Preventiva
	Periodicidade da Calibração do Equipamento

	Cadeira Odontológica
Gnatus
	1
	Sala do Dentista
	Anual
	Anual

	Aparelho Ultrassom e Jato bicarbonato
Gnatus 
	1
	Sala do Dentista
	Anual
	Anual

	Caneta Alta Rotação 


	3
	Sala do Dentista 
	Semestral 
	Semanal

	Autoclave 

Cristófoli 
	1
	Sala Esterilização 
	Anual
	Anual 


4.2. CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO UNIDADE DE NOVO HAMBURGO
	Equipamento
	Quantidade
	Localização
	Periodicidade da Manutenção Preventiva
	Periodicidade da Calibração do Equipamento

	Aparelho de Raio X PRCION
	1
	Sala do Dentista
	Anual 
	Anual 

	Cadeira Odontológica
	1
	Sala do Dentista
	Anual 
	Anual

	Caneta Alta Rotação
	3
	Sala do Dentista
	Semestral
	Semanal

	Aparelho Ultrassom e Jato bicarbonato

DABIATLANTE
	1
	Sala do Dentista
	Anual
	Anual 

	Autoclave 

Cristófoli
	1
	Sala de Esterilização 
	Anual 
	Anual 


5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

· NBR 5462/1994 – Confiabilidade e mantenabilidade.
· https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_odonto_servicos.pdf <acessado em 24/07/2023>

INTERNO
As informações contidas neste documento são proprietárias e para uso INTERNO.

Propriedade da Uniodonto Vale do Sinos

[image: image1.png]